Retirada de refletores de 400w iluminação de competição quadra de tênis 18

Detecção com aparelho gaifone caça vazamento nas alamedas das piscinas externas

Substituição da torneira do bebedouro localizado na entrada do centro esportivo

Conserto de vazamento na tubulação do sistema de regadio próximo as

Quadras externas

Manutenção preventiva VVM-08, 09 caldeiras local vestiário piscinas externas

Finalizado a instalação do equipamento de ar condicionado da sala do

departamento de esporte no térreo no Centro Esportivo

Manutenção corretiva - Reparo na tubulação de gás GN e troca da mangueira

na cozinha do Restaurante do CCR