Limpeza das piscinas da sauna masculina e feminina

Limpeza do lago, retirando folhas e galhos

Aspiração, e correção dos parâmetros químicos, Piscina olímpica do C.D

Aspiração, e correção dos parâmetros químicos, Piscina olímpica do C.D

Serviços Subaquático, reparo nos azulejos e rejuntes das piscinas externa

Coleta das águas das piscinas para análise no laboratório

Instalação de equipamentos de ar condicionado nas salas de Psicologia Esportiva

E Nutrição Esportiva no centro esportivo

Instalação de equipamentos de ar condicionado nas salas de Psicologia Esportiva

E Nutrição Esportiva no centro esportivo

Manutenção corretiva no sistema de ventilação do estacionamento da Faria Lima

Manutenção preventiva nos equipamentos de ar condicionado do prédio do CAO

Levantamento dos tanques de combustível dos geradores

Troca de luminárias na sauna masculina

Troca de lâmpadas no estoque da LC

Troca de lâmpadas no boliche

Remoção de extensão na área externa da lanchonete da piscina

Da da

Instalação de Plug Steck para tostadeira, na lanchonete do fitness

Troca de refletores lanchonete fitness

Troca de lâmpadas no teto baixo do fitness

Manutenção preventiva no elevador 03 do centro esportivo

Instalação de bomba, na casa de máquinas do C.E.

Verificação bomba submersa 3° subsolo

Verificação bomba de circulação piscina Hidromassagem Sauna masculino

Verificação Caldeira da casa maquinas CD

Troca do ventilador da casa maquinas da hidroginástica

Substituição de interruptor paralelo, Hall do elevador CA

Verificação de painéis elétricos

Instalação de infraestrutura para passagem de circuitos elétricos

Salão de festas

Substituição de refletor queimado portaria tênis /externa

Manutenção de elevadores, thyssenkrup

Instalação de sensores bomba caldeira, próximo a portaria da doca

Instalação de ventilador no setor da hidráulica

Verificação bomba submersa Estacionamento Tucumã

Verificação da caldeira do CA

Instalação de infraestrutura para circuito de irrigação

Obra da pista de atletismo

Verificação do funcionamento dos relógios

Acionamento das bombas, casa de máquinas CAD

Substituição de suporte e espelho banheiro parquinho

Verificação na sala da escolinha, substituição de interruptor e variador

Conserto tomadas carbonizadas pista aquecida restaurante Germânia

Manutenção preventiva em bomba de circulação aquecimento, piscina elevada