Reforma do comedouro das araras

Instalação de suporte para bebedouro no estacionamento do Tucumã

Troca das correntes dos bancos do parquinho

Painéis retirados da Faria lima

Aspiração, escovação das paredes e correção dos parâmetros químicos

Piscina de hidroginástica

Limpeza do lago, retirando folhas e galhos secos

Recebimento de produtos químicos para as piscinas

Limpeza das casas de bombas das piscinas

Pintura nos portões de entrada e saída do estacionamento Tucumã

Manutenção preventiva no elevador 03 do C.D

Manutenção corretiva no piso de pedra portuguesa, alameda próximo elevador do CA

Troca de luminária na cozinha da LC

Montagem de evento, restaurante Germânia

Instalação de filtro gelatina nas luminárias do jardim do ponto

Aspiração, escovação das paredes, e limpeza das bordas, Piscina de hidroginástica

Aspiração, escovação das piscinas, e correção dos parâmetros químicos físicos

Piscinas infantil do centro desportivo

Desentupimento do bebedouro que se encontra dentro da lavanderia no CA

Verificação do circuito da câmara fria, salão de festas

Instalação de tomadas para evento no carteado

Verificação da central de alarme, setor 06, estacionamento faria lima

Verificação de circuito de iluminação, poliesportivo

Isolado fio exposto, reforma pista de atletismo

Troca das tubulações de captação água de drenagem da pista de atletismo

Manutenção preventiva na coluna dentro do banheiro masculino, salão de festas

Manutenção preventiva na tubulação da piscina do polo

Troca do elemento filtrante na pia da lanchonete do 5 andar no fitness

Desentupimento de mictório do banheiro masculino, 4° andar do fitness

Manutenção no vazamento da união da casa de máquina do CD

Instalado um novo purificador de água no 1° andar do C.A

Desobstrução do vazo sanitário localizado no banheiro feminino

Do estacionamento Tucumã

Substituído a bomba do gerador de vapor da sauna masculina

Substituído um mecanismo de caixa acoplada no banheiro masculino ao lado

da copa do centro administrativo conselho deliberativo

Manutenção corretiva na boia da caixa de reuso

Manutenção preventiva na bomba de captação de água cinza do prédio do tênis

Manutenção preventiva na bomba do poço do lago lado do Japonês

Lavagem de caixa de gordura na área do restaurante japonês

E aplicado o produto enzelip

Substituídos os parafusos de fixação do assento sanitário no

Banheiro masculino do restaurante Germânia

Higienização e manutenção preventiva no purificador de água

Localizado na portaria principal tucumã

Limpeza e desobstrução com jatos de agua na rede de esgoto e gordura

Do restaurante Alameda

Limpeza e desentupimento em um mictório do banheiro do restaurante ponto

Manutenção corretiva em uma torneira que estava folgada

Substituído a boia da caixa do Splash Zone

Manutenção corretiva na torneira da Lanchonete do fitness do 5 andar do

CD que estava com vazamento

Manutenção corretiva em um vazamento na sala de ginástica no 1ª andar

No prédio do centro Esportivo

Desobstruído a tubulação da caixa de esgoto do banheiro feminino

Das quadras de tênis

Substituído o filtro do bebedouro localizado no fitness

Conserto na tubulação do sistema de combate a incêndio na alameda

Principal das palmeiras

Instalação da nova bomba de irrigação das quadras de areia

Substituição da gaxeta da bomba principal do sistema de

Combate a incêndio da emergência médica