Verificação do acionamento das máquinas, Sauna

Verificação dos circuitos e painéis, estacionamento Faria Lima

Troca de interruptor câmera fria restaurante Germânia

Manutenção preventiva de bombas

Verificação no elevador do centro esportivo o mesmo estava funcionando normalmente

Aspiração, limpeza das bordas, e escovação das paredes e fundo, piscina de polo

Limpeza dos lava pés das piscinas

Limpeza das bordas, aspiração, e correção dos parâmetros químicos

Aspiração, e correção dos parâmetros químicos, Piscina olímpica do C.E.

Manutenção dos azulejos e rejuntes das piscinas, serviços subaquáticos

Verificação do acionamento da máquina, sauna

Manutenção preventiva do elevador do tênis.

Troca de boia caixa de esgoto vestiário familiar

Retirado cabo exposto rampa do espaço Tin

Levantamento de iluminação de emergência, escada de emergência CA

Substituição de plafon 18 w entrada do banheiro masculino fitness

Instalação de refletores no topo do prédio do prédio CCR

Troca de ventilador sauna masculina

Trocado tomada queimada lanchonete alameda

Manutenção preventiva de refletores das quadras de tênis

Substituição de sensor de presença no banheiro masculino da piscina externa

Manutenção corretiva na tomada do bebedouro, portaria araras

Instalação de luminária 62x62 de sobrepor na cancha do boliche

Troca de lâmpadas e limpeza de luminárias, sauna

Troca de fusível queimado Alimentador do Yoga

Instalação de lâmpadas no teto alto do auditório do CCR

Troca da chave seletora dos ventiladores, anfiteatro

Troca de cabeça de led, portaria principal

Manutenção em refletores, Alameda Lanchonete da piscina

Instalação de ventiladores na sala esporte e saúde

Instalação de luminárias no bolão

Troca de lâmpadas na portaria do boliche

Manutenção na iluminação pública, alameda da piscina externa

Passagem de cabos para alteração de circuitos, CCR

Troca de luminárias queimadas, deck da secretaria só tênis

Troca de bomba de aquecimento, Hidroginástica

Retirada de tubulação, pátio do salão

Troca de lâmpadas, estacionamento Faria Lima

Luminária com infiltração de água na área do café no CA

Troca de lâmpadas na entrada da sala de descanso