Monitoramento da sauna masculina e feminina

Start na bomba do splash zone

Verificação no funcionamento das saunas

Conserto de uma tomada solta no bicicletario, portaria do CCR

Troca de lâmpadas no boliche e no bolão

Conserto de uma tomada na cozinha do restaurante CCR

Limpeza de uma luminária na área da cozinha, Lanchonete da piscina

Desmontagem do evento réveillon

Acompanhamento da ligação da bomba do Splash zone

Manutenção corretiva no tubo de Irrigação

Entre a Sede e salão de festas

Higienização, desobstrução do dreno e manutenção preventiva

No bebedouro localizado na quadra 24

Reparo de válvula no banheiro feminino do 3° subsolo do estacionamento faria lima

Limpeza no ralo e grelha na saída do estacionamento Faria Lima

Substituição de uma torneira no jardim, área da sede social

Higienização, troca do filtro e manutenção preventiva no bebedouro

Localizado na quadra 17

Higienização, e manutenção preventiva no purificador localizado na entrada do squash

Instalação do conduite para a ligação da energia do squash

Instalação de uma tomada para o bebedouro em frente a SSO 2

No estacionamento Faria Lima

Troca de lâmpadas no corredor do segundo subsolo do estacionamento Faria Lima

Verificação do funcionamento da bomba de água Pluvial no terceiro

Subsolo do estacionamento Faria Lima

Troca de lâmpadas no restaurante CCR

Luminária em curto na portaria do CCR

Manutenção corretiva na fonte da estante de troféus na exposição

Do pró-memória na sede social

Manutenção corretiva no bebedouro com mau contato na tomada

Na portaria das araras

Passagem de cabos para alarme de incêndio na portaria do boliche

Manutenção preventiva no elevador parado no CE

Troca de caixa de passagem de cabos no restaurante fresto

Troca de um plug de uma extensão para a equipe de limpeza da escolinha

Instalação de botão de acionamento da fechadura elétrica em um portão

Na portaria da escolinha

Manutenção preventiva dos elevadores Tyssen

Troca de um plug de uma pista fria no restaurante CCR

Luminária caindo no mezanino do salão de festas

Troca de lâmpadas na sala de coordenação do fitness

Manutenção preventiva do elevador da Basic no Raia Olímpica da USP

Instalação de espelhos faltando no restaurante Germânia

Verificação do funcionamento da sauna masculina e feminina

Troca de um driver de iluminação no vestiário masculino do tênis

Troca de lâmpadas no depósito de bebidas no estacionamento da doca

Manutenção corretiva no lavatório do wc masculino, restaurante Germânia

Manutenção preventiva nas bombas de captação de água pluvial no prédio do CA

Manutenção corretiva na lâmpada do vestiário masculino do terceiro andar do C.E

Manutenção corretiva nos botões de emergência do restaurante Fresto

Manutenção corretiva na tomada do restaurante Germânia

Manutenção preventiva do ventilador de teto, bar da sauna

Manutenção preventiva de bombas

Instalação de refletores na portaria da escolinha

Manutenção corretiva nas tomadas do restaurante LC

Instalação de ventilador sauna masculina

Retirada de poste na obra do jardim, CE

Instalação de bomba, casa de máquinas piscina externa