Troca de luminárias queimadas, deck do fresto

Fechamento de caixa de passagem, Alameda

Verificação do funcionamento das bombas irrigação e recalque

Instalação de acabamento da luminária próximo a alameda principal

Instalação de festão para evento no salão de festas

Substituição de refletor próximo a quadra 11

Substituição de refletores próximo a quadra 10

Instalação de tomada para tablet, LC restaurantes

Verificação do lustre no salão do restaurante o ponto

Instalação de equipamentos no evento, salão de festas

Verificação das bombas, casa de máquinas CAD

Troca de lâmpadas nas salas de balé

Verificação das bombas de regadio e campos A e B

.

Substituição de refletor próximo a quadra 11

Substituição de refletores próximo a quadra 10

Limpeza do gerador  da cabine 4

Instalação de tomadas para evento, salão de festas

Instalação de cadeados em painéis elétricos

Instalação de iluminação e tomada banheiro masculino entre judô

E lanchonete do futebol

Manutenção preventiva na termográfica das cabines

Manutenção corretiva em refletores na oficina de elétrica

Manutenção preventiva de no break

Manutenção preventiva na bomba em curto, Hidroginástica

Manutenção corretiva em tubulação danificada, obra da pista

Manutenção preventiva de elevadores atlas

Troca de lâmpada biblioteca, sede social

Troca de bomba de aquecimento, Hidroginástica

Troca de lâmpadas na marquise do bilhar

Troca de lâmpadas queimadas, estacionamento Tucumã

Retirada de cabos

Verificação de bebedouro, portaria do CCR

Troca de lâmpadas queimadas, estacionamento Tucumã

Troca de lâmpadas queimadas, Marcenaria

Substituição de 20 refletores ginásio quarto andar, quadras de basquete

Instalação de lâmpadas no poste dos jardins

Verificação do funcionamento do sistema de irrigação dos campos A e B

Instalação de tomadas para evento no deck do lago

Troca de um volante do registro do chuveiro, vestiário família do térreo do CD

Manutenção preventiva na tubulação do retorno de água quente do

Vestiário masculino da piscina do CE